PL.10,REV 02 / 09.06.2026

| Proces: | CONTROLUL ȘI MENȚINEREA LIBERĂ A ZONELOR DE SIGURANȚĂ DIN DEPOZIT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Nr.Doc. / Rev. | Creat | Document Control Responsible | ITC Warehouse responsible | Aumovio responsible |
| 09.06.2026 | PL.10 / REV.02 | Radan Alexandru | Radan Alexandru | Manta Cristian | Riza Stefan |

1. SCOP

Această procedură stabilește regulile obligatorii de menținere liberă a zonelor de siguranță din depozit, cu scopul de a asigura accesul imediat la echipamentele PSI și la panourile electrice și de a preveni accidentele.

2. DOMENIU DE APLICARE

Se aplică tuturor operatorilor, gestionarilor și șefilor de tură care desfășoară activități în depozitul ITC Logistic Romania SRL.

3. RESPONSABILITĂȚI

| Rol | Responsabilitate |
| --- | --- |
| Operator / Gestionar | Respectă zonele de siguranță și nu depozitează marfă sau utilaje în aceste zone |
| Șef de tură / Team Leader | Nu permite existența situațiilor neconforme și acționează imediat pentru remediere |
| Warehouse Manager / Coordinator | Aprobă procedura și aplică consecințele în caz de nerespectare repetată |

4. REGULI OBLIGATORII

4.1  Ce este STRICT INTERZIS

STRICT INTERZIS: depozitarea sau parcarea în zonele de siguranță, indiferent de durată.

Zonele de siguranță care trebuie menținute permanent libere:

•  Zone ROȘU / ALB: hidranți și stingătoare incendiu

•  Zone GALBEN / NEGRU: acces panouri electrice

•  Aceste interdicții se aplică pentru: paleți, marfă, ambalaje, utilaje și transpalete — indiferent de durată.

4.2  Cum trebuie să fie zonele de siguranță

OBLIGATORIU: zonele de siguranță trebuie să fie permanent libere și accesibile imediat, fără mutarea altor obiecte sau echipamente.

4.3  Exemple vizuale

AȘA NU — situații neconforme identificate în depozit:

AȘA DA — poziționare corectă (zonă PSI liberă, utilaj parcat în spațiul dedicat):

4.4  Consecințe în caz de nerespectare

•  Marfa sau utilajul vor fi mutate imediat.

•  Abateri repetate: vor fi considerate nerespectarea regulilor de siguranță și vor conduce la tăierea bonusului.

Aceasta nu este o recomandare. Este o regulă de siguranță obligatorie, cu aplicare imediată.

5. ISTORIC DOCUMENT / DOCUMENT HISTORY

| Revizie | Data | Responsabil | Detalii modificare | Aprobat de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15.01.2026 | Radan Alexandru | Emitere inițială procedură | Manta Cristian |
| 02 | 09.06.2026 | Radan Alexandru | Restructurare procedură, adăugare secțiuni Scop / Domeniu / Responsabilități, reformulare conținut | Manta Cristian |